Ausschreibungstext Hydrantenschächte/ Wasserleitungsschächte

Hydrantenschächte Falzverbindung mit Wandstärke 100 mm

Bodenteil mit Kellerablauf 150x150 mm (PP) oder Kellerablauf rückstausicher oder Kellerablauf WAVE, lichtes Maß NW 1500 mm Bauhöhe (Aussenhöhe) 500 oder 1100 mm

Brunnenring NW 1500 mm Bauhöhe 250 mm, 500 mm  oder 1000 mm

Schachthals NW 1500 mm Bauhöhe 700 mm mit Einstieg NW 700 mm

Oder Wahlweise mit Abdeckplatte NW 1500 mm Bauhöhe 200 mm mit Einstieg NW 700 mm mittig

Herstellernachweis:

Beton Röser GmbH + Co. KG

Weinberg 5

74423 Obersontheim – Mittelfischach

Tel. 07973/9606-0

Fax: 07973/9606-60

www.beton-roeser.de

oder gleichwertig