Ausschreibungstext Hydrantenschächte/ Wasserleitungsschächte

Hydrantenschächte Falzverbindung mit Wandstärke 100 mm

Bodenteil mit Kellerablauf 150x150 mm (PP) oder Kellerablauf rückstausicher oder Kellerablauf WAVE, lichtes Maß NW 1600 mm x 1600 mm Bauhöhe (Aussenhöhe) 500 oder 1100 mm

Eckstück NW 1600 mm x 1600 mm Bauhöhe 500 mm, 750 mm  oder 1000 mm

Schachthals NW 1600 mm x 1600 mm Bauhöhe 700 mm mit Einstieg NW 700 mm

Oder Wahlweise mit Abdeckplatte 1600 mm x 1600 mm Bauhöhe 200 mm mit Einstieg NW 700 mm oder 625 mm mittig

Herstellernachweis:

Beton Röser GmbH + Co. KG

Weinberg 5

74423 Obersontheim – Mittelfischach

Tel. 07973/9606-0

Fax: 07973/9606-60

www.beton-roeser.de

oder gleichwertig