Ausschreibungstext Hydrantenschächte/ Wasserleitungsschächte

Hydrantenschächte Falzverbindung mit Wandstärke 125 mm

Bodenteil mit Kellerablauf 150x150 mm (PP) oder Kellerablauf rückstausicher oder Kellerablauf WAVE, lichtes Maß NW 2000 mm x 2000 mm Bauhöhe (Aussenhöhe) 500 mm

Eckstück NW 2000 mm x 2000 mm Bauhöhe 500 mm und 750 mm

Abdeckplatte 2000 mm x 2000 mm Bauhöhe 200 mm mit Einstieg NW 700 mm oder 625 mm mittig

Herstellernachweis:

Beton Röser GmbH + Co. KG

Weinberg 5

74423 Obersontheim – Mittelfischach

Tel. 07973/9606-0

Fax: 07973/9606-60

www.beton-roeser.de

oder gleichwertig